## Напольные котлы
[7 empty] | Ваша скидка | 42%
[6 empty] | Курс | 75.57
НАПОЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ С ЧУГУННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ
Серия FSB P
|  | ■ | Чугунный секционный теплообменник
|  | ■ | Технология сборки теплообменника - "Drop Stop"
|  | ■ | Уникальная конструкция горелки - "Nano Flame"
|  | ■ | "Energy Free" - полностью энергонезависимый котел
|  | ■ | Пьезорозжиг
|  | ■ | Термоэлектрический контроль пламени
|  | ■ | Устойчивый розжиг горелки при входном давлении газа от 3,5 мбар
|  | ■ | Пилотная горелка
|  | ■ | Легкосъемные лицевые панели
|  | ■ | Патрубки большого диаметра - идеально подходит для открытых систем
|  | ■ | 100% европейское производство и комплектующие
|  | ■ | Гарантия - 2 года
|  | ■ | Котлы FSB 50 P и 60 P без дефлектора не работают!
Модель | Тепловая мощность, кВт | Полезная мощность, кВт | Расход пр. газа, м3/час | Расход сж. газа, кг/час | Габаритные размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Базовая цена, EUR | Цена со скидкой, EUR | Цена со скидкой, Руб.
FSB 15 P | 15.5 | 14 | 1.6 | 1.1 | 865х485х630 | 72 | 1029 | 596.82 | 45101.6874
FSB 25 P | 24.2 | 22 | 2.5 | 1.8 | 865х485х630 | 88 | 1099 | 637.42 | 48169.8294
FSB 35 P | 32.2 | 29.3 | 3.4 | 2.5 | 865х560х630 | 103.5 | 1199 | 695.42 | 52552.8894
FSB 40 P | 40.5 | 36.8 | 4.3 | 3.1 | 865х635х630 | 119 | 1399 | 811.42 | 61319.0094
FSB 50 P | 48.9 | 44.4 | 5.2 | 3.7 | 865х710х630 | 133.5 | 1599 | 927.42 | 70085.1294
FSB 60 P | 57.4 | 52 | 6.1 | 4.4 | 865х785х630 | 149.5 | 1759 | 1020.22 | 77098.0254
Серия FSB Mi
|  | ■ | Чугунный секционный теплообменник
|  | ■ | Технология сборки теплообменника - "Drop Stop"
|  | ■ | Уникальная конструкция горелки - "Nano Flame"
|  | ■ | Плавная электронная модуляция мощности
|  | ■ | Система погодозависимого управления - "ETC"
|  | ■ | Система антизамерзания - "No-Freeze"
|  | ■ | Электророзжиг и функция автозапуска - "Autorestart"
|  | ■ | Ионизационный контроль наличия пламени
|  | ■ | Возможность подключения внешнего бойлера с функцией приоритетной работы на ГВС - "HWP"
|  | ■ | Функция "Antilegionella" предотвращает появление бактерий в контуре ГВС
|  | ■ | Устойчивый розжиг горелки при входном давлении газа от 3,5 мбар
|  | ■ | Режим работы с турбонадставкой - "Turbo kit"
|  | ■ | Легкосъемные лицевые панели
|  | ■ | 100% европейское производство и комплектующие
|  | ■ | Гарантия - 2 года
|  | ■ | Котлы FSB 50 Mi и 60 Mi без дефлектора не работают!
Модель | Тепловая мощность, кВт | Полезная мощность, кВт | Расход пр. газа, м3/час | Расход сж. газа, кг/час | Габаритные размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Базовая цена, EUR | Цена со скидкой, EUR | Цена со скидкой, Руб.
FSB 15 Mi | 11,2 ÷ 15,5 | 9,8 ÷ 14,0 | 1,12 ÷ 1,6 | 0,77 ÷ 1,1 | 865х485х630 | 73 | 1099 | 637.42 | 48169.8294
FSB 25 Mi | 16,8 ÷ 24,2 | 15,4 ÷ 22,0 | 1,75 ÷ 2,5 | 1,26 ÷ 1,8 | 865х485х630 | 87 | 1199 | 695.42 | 52552.8894
FSB 35 Mi | 22,5 ÷ 32,2 | 20,5 ÷ 29,3 | 2,38 ÷ 3,4 | 1,75 ÷ 2,5 | 865х560х630 | 105 | 1279 | 741.82 | 56059.3374
FSB 40 Mi | 28,4 ÷ 40,5 | 25,8 ÷ 36,8 | 3,31 ÷ 4,3 | 2,17 ÷ 3,1 | 865х635х630 | 119 | 1469 | 852.02 | 64387.1514
FSB 50 Mi | 34,2 ÷ 48,9 | 31,1 ÷ 44,4 | 3,64 ÷ 5,2 | 2,6 ÷ 3,7 | 865х710х630 | 133.5 | 1699 | 985.42 | 74468.1894
FSB 60 Mi | 40,2 ÷ 57,4 | 36,4 ÷ 52,0 | 4,27 ÷ 6,1 | 3,1 ÷ 4,4 | 865х785х630 | 153.5 | 1959 | 1136.22 | 85864.1454
Серия FSB Mi/HW
|  | ■ | Чугунный секционный теплообменник
|  | ■ | Технология сборки теплообменника - "Drop Stop"
|  | ■ | Встроенный бойлер косвенного нагрева емкостью 100 л
|  | ■ | Уникальная конструкция горелки - "Nano Flame"
|  | ■ | Легкозаменяемый магниевый анод
|  | ■ | Встроенный циркуляционный насос контура ГВС
|  | ■ | Плавная электронная модуляция мощности
|  | ■ | Система погодозависимого управления - "ETC"
|  | ■ | Система антизамерзания - "No-Freeze"
|  | ■ | Электророзжиг и функция автозапуска - "Autorestart"
|  | ■ | Ионизационный контроль наличия пламени
|  | ■ | Приоритетная работа на ГВС - "HWP"
|  | ■ | Функция "Antilegionella" предотвращает появление бактерий в контуре ГВС
|  | ■ | Устойчивый розжиг горелки при входном давлении газа от 3,5 мбар
|  | ■ | Режим работы с турбонадставкой - "Turbo kit"
|  | ■ | Легкосъемные лицевые панели
|  | ■ | 100% европейское производство и комплектующие
|  | ■ | Гарантия - 2 года
Модель | Тепловая мощность, кВт | Полезная мощность, кВт | Расход пр. газа, м3/час | Расход сж. газа, кг/час | Габаритные размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Базовая цена, EUR | Цена со скидкой, EUR | Цена со скидкой, Руб.
FSB 15 Mi/HW | 11,2 ÷ 15,5 | 9,8 ÷ 14,0 | 1,12 ÷ 1,6 | 0,77 ÷ 1,1 | 1475х635х730 | 147 | 2469 | 1432.02 | 108217.7514
FSB 25 Mi/HW | 16,8 ÷ 24,2 | 15,4 ÷ 22,0 | 1,75 ÷ 2,5 | 1,26 ÷ 1,8 | 1475х635х730 | 160 | 2559 | 1484.22 | 112162.5054
FSB 35 Mi/HW | 22,5 ÷ 32,2 | 20,5 ÷ 29,3 | 2,38 ÷ 3,4 | 1,75 ÷ 2,5 | 1475х635х730 | 173 | 2659 | 1542.22 | 116545.5654
FSB 40 Mi/HW | 28,4 ÷ 40,5 | 25,8 ÷ 36,8 | 3,31 ÷ 4,3 | 2,17 ÷ 3,1 | 1475х635х730 | 190 | 2799 | 1623.42 | 122681.8494
Серия FSB Mpi
|  | ■ | Чугунный секционный теплообменник
|  | ■ | Технология сборки теплообменника - "Drop Stop"
|  | ■ | Уникальная конструкция горелки - "Nano Flame"
|  | ■ | Встроенный циркуляционный насос и группа безопасности
|  | ■ | Плавная электронная модуляция мощности
|  | ■ | Система погодозависимого управления - "ETC"
|  | ■ | Система антизамерзания - "No-Freeze"
|  | ■ | Электророзжиг и функция автозапуска - "Autorestart"
|  | ■ | Ионизационный контроль наличия пламени
|  | ■ | Возможность подключения внешнего бойлера с функцией приоритетной работы на ГВС - "HWP"
|  | ■ | Функция "Antilegionella" предотвращает появление бактерий в контуре ГВС
|  | ■ | Устойчивый розжиг горелки при входном давлении газа от 3,5 мбар
|  | ■ | Режим работы с турбонадставкой - "Turbo kit"
|  | ■ | Легкосъемные лицевые панели
|  | ■ | 100% европейское производство и комплектующие
|  | ■ | Гарантия - 2 года
Модель | Тепловая мощность, кВт | Полезная мощность, кВт | Расход пр. газа, м3/час | Расход сж. газа, кг/час | Габаритные размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Базовая цена, EUR | Цена со скидкой, EUR | Цена со скидкой, Руб.
FSB 15 Mpi | 11,2 ÷ 15,5 | 9,8 ÷ 14,0 | 1,12 ÷ 1,6 | 0,77 ÷ 1,1 | 865х485х630 | 73 | 1649 | 956.42 | 72276.6594
FSB 25 Mpi | 16,8 ÷ 24,2 | 15,4 ÷ 22,0 | 1,75 ÷ 2,5 | 1,26 ÷ 1,8 | 865х485х630 | 87 | 1889 | 1095.62 | 82796.0034
FSB 35 Mpi | 22,5 ÷ 32,2 | 20,5 ÷ 29,3 | 2,38 ÷ 3,4 | 1,75 ÷ 2,5 | 865х560х630 | 105 | 1999 | 1159.42 | 87617.3694
Серия FSB Mpi/HW
|  | ■ | Чугунный секционный теплообменник
|  | ■ | Технология сборки теплообменника - "Drop Stop"
|  | ■ | Встроенный бойлер косвенного нагрева емкостью 100 л
|  | ■ | Встроенный циркуляционный насос контура отопления и группа безопасности
|  | ■ | Уникальная конструкция горелки - "Nano Flame"
|  | ■ | Легкозаменяемый магниевый анод
|  | ■ | Встроенный циркуляционный насос контура ГВС
|  | ■ | Плавная электронная модуляция мощности
|  | ■ | Система погодозависимого управления - "ETC"
|  | ■ | Система антизамерзания - "No-Freeze"
|  | ■ | Электророзжиг и функция автозапуска - "Autorestart"
|  | ■ | Ионизационный контроль наличия пламени
|  | ■ | Приоритетная работа на ГВС - "HWP"
|  | ■ | Функция "Antilegionella" предотвращает появление бактерий в контуре ГВС
|  | ■ | Устойчивый розжиг горелки при входном давлении газа от 3,5 мбар
|  | ■ | Режим работы с турбонадставкой - "Turbo kit"
|  | ■ | Легкосъемные лицевые панели
|  | ■ | 100% европейское производство и комплектующие
|  | ■ | Гарантия - 2 года
Модель | Тепловая мощность, кВт | Полезная мощность, кВт | Расход пр. газа, м3/час | Расход сж. газа, кг/час | Габаритные размеры, ВхШхГ | Вес | Базовая цена ,EUR | Цена со скидкой,EUR | Цена со скидкой, Руб.
FSB 15 Mpi/HW | 11,2 ÷ 16,0 | 9,8 ÷ 14,0 | 1,12 ÷ 1,6 | 0,77 ÷ 1,1 | 1473х635х635 | 147 | 2669 | 1548.02 | 116983.8714
FSB 25 Mpi/HW | 16,8 ÷ 24,0 | 15,4 ÷ 22,0 | 1,75 ÷ 2,5 | 1,26 ÷ 1,8 | 1473х635х636 | 160 | 2799 | 1623.42 | 122681.8494
FSB 35 Mpi/HW | 22,5 ÷ 32,0 | 20,5 ÷ 29,3 | 2,38 ÷ 3,4 | 1,75 ÷ 2,5 | 1473х635х635 | 173 | 2899 | 1681.42 | 127064.9094
Серия FSB iN
|  | ■ | Чугунный секционный теплообменник
|  | ■ | Технология сборки теплообменника - "Drop Stop"
|  | ■ | Уникальная конструкция горелки - "Nano Flame"
|  | ■ | Плавная электронная модуляция мощности
|  | ■ | Система погодозависимого управления - "ETC"
|  | ■ | Система антизамерзания - "No-Freeze"
|  | ■ | Электророзжиг и функция автозапуска - "Autorestart"
|  | ■ | Ионизационный контроль наличия пламени
|  | ■ | Возможность подключения внешнего бойлера с функцией приоритетной работы на ГВС - "HWP"
|  | ■ | Функция "Antilegionella" предотвращает появление бактерий в контуре ГВС
|  | ■ | Устойчивый розжиг горелки при входном давлении газа от 3,5 мбар
|  | ■ | Режим работы с турбонадставкой - "Turbo kit"
|  | ■ | Легкосъемные лицевые панели
|  | ■ | 100% европейское производство и комплектующие
|  | ■ | Гарантия - 2 года
Модель | Тепловая мощность, кВт | Полезная мощность, кВт | Расход пр. газа, м3/час | Расход сж. газа, кг/час | Габаритные размеры, ВхШхГ | Вес, кг | Базовая цена, EUR | Цена со скидкой, EUR | Цена со скидкой, Руб.
FSB 75 iN | 75 | 69 | 9.5 | 0,77 - 1,1 | 1005x635x1000 | 256 | 2890 | 1676.2 | 126670.434
FSB 100 iN | 100 | 92 | 11.4 | 1,26 - 1,8 | 1005x710x1000 | 296 | 3390 | 1966.2 | 148585.734
FSB 125 iN | 125 | 115 | 14.3 | 1,75 - 3,1 | 1005x785x1000 | 336 | 3940 | 2285.2 | 172692.564
FSB 150 iN | 150 | 138 | 17.3 | 2,17 - 3,1 | 1005x935x1000 | 376 | 4490 | 2604.2 | 196799.394
FSB 175 iN | 175 | 161 | 19.2 | 2,6 - 3,7 | 1005x1010x1000 | 416 | 5390 | 3126.2 | 236246.934
FSB 200 iN | 200 | 184 | 23.5 | 2,6 - 3,7 | 1005x1160x1000 | 456 | 5490 | 3184.2 | 240629.994
FSB 225 iN | 225 | 207 | 26.1 | 3,1 - 4,4 | 1005x1235x1000 | 496 | 5990 | 3474.2 | 262545.294
Аксессуары к напольным котлам
Фото | Наименование |  | Описание |  | Предназначен для котлов |  | Базовая цена ,EUR | Цена со скидкой,EUR | Цена со скидкой, Руб.
| Комплект "ТУРБО" 130 |  | Предназначен для принудительного дымоудаления |  | 15-35 кВт (все модели за исключением FSB P) |  | 164 | 95.12 | 7188.2184
| Комплект "ТУРБО" 150 |  |  |  | 40кВт (все модели за исключением FSB P) |  | 169 | 98.02 | 7407.3714
| Комплект "ТУРБО" 180 |  |  |  | 50-60кВт (все модели за исключением FSB P) |  | 179 | 103.82 | 7845.6774
| Дефлектор |  | Предназначен для стабильного росжига горелки. Обязательный аксессуар для котлов мощностью 50-60 кВт |  | 50-60 P/Mi |  | 149 | 86.42 | 6530.7594
| Комплект приоритета ГВС для котла FSB |  | Предназначен для подключения бойлера косвенного нагрева к котлу |  | Mi / Mpi |  | 29 | 16.82 | 1271.0874
Цены действуют с 19.01.2014
Котлы серий Mpi / Mpi/HW -поставляются под заказ, срок поставки до 60 кал. дней.

## Настенные котлы
[7 empty] | Ваша скидка |  | 44%
[6 empty] | Курс ЦБ | 75.57 | "+2%"
Серия GCB Basic X
• Битермический теплообменник
• Автозапуск по газу и электричеству - "Autorestart"
• Открытая (i) и закрытая (Fi) камера сгорания
• Постоянная модуляция мощности
• Большой LCD дисплей
• Режим "Affect floor" для работы с тёплыми полами
• Интеллектуальная система динамического контроля (DTC) температуры ГВС
• Система погодозависимого управления ETC (External Temperature Control)
• Встроенная функция недельного программирования "Programm Easy"
• Система антизамерзания "No-freeze"
• Гарантия - 2 года
Модель | Артикул | Мощность, кВт | Тип камеры сгорания | Расход ГВС при Dt=25°С, л/мин | Расход природного газа, м3/час | Расход сжиженного газа, кг/час | Габариты, ВхШхГ | Вес, кг | Базовая цена ,EUR | Цена со скидкой, EUR | Цена со скидкой, руб.
GB 18 Basic S Fi | GBS18Fi | 4,7 - 18,4 | Турбо | - | 0,58-2,0 | 0,42-0,99 | 725x403x325 | 33.5 | 759 | 425.04 | 32120.2728
GCB 11 Basic X Fi | GCBX11Fi | 4,7 - 11,0 | Турбо | 10.3 | 0,58-1,24 | 0,42-1,6 | 725x403x326 | 34 | 769 | 430.64 | 32543.4648
GCB 18 Basic X Fi | GCBX18Fi | 4,7 - 18,4 | Турбо | 10.3 | 0,58-1,24 | 0,42-1,6 | 725x403x325 | 34 | 769 | 430.64 | 32543.4648
GCB 24 Basic X i | GCBX24i | 5,4- 23,7 | Атмо | 13.6 | 0,66-2,8 | 0,48-2,1 | 725x403x326 | 31 | 779 | 436.24 | 32966.6568
GCB 24 Basic X Fi | GCBX24Fi | 5,3- 23,9 | Турбо | 13.6 | 0,65-2,7 | 0,47-2,1 | 725x403x325 | 38 | 829 | 464.24 | 35082.6168
Серия GCB Basic Space
• Битермический теплообменник
• Автозапуск по газу и электричеству - "Autorestart"
• Закрытая камера сгорания (Fi)
• Постоянная модуляция мощности
• Большой LCD дисплей
• Режим "Affect floor" для работы с тёплыми полами
• Интеллектуальная система динамического контроля (DTC) температуры ГВС
• Система погодозависимого управления ETC (External Temperature Control)
• Встроенная функция недельного программирования "Programm Easy"
• Система антизамерзания "No-freeze"
• Гарантия 2 - года
Модель | Артикул | Мощность, кВт | Тип камеры сгорания | Расход ГВС при Dt=25°С, л/мин | Расход природного газа, м3/час | Расход сжиженного газа, кг/час | Габариты, ВхШхГ | Вес, кг | Базовая цена ,EUR | Цена со скидкой, EUR | Цена со скидкой, руб.
GCB 11 Basic Space Fi | GCB-Sp11Fi | 4,7 - 11,0 | Турбо | 10.3 | 0,58-1,24 | 0,42-0,99 | 725x403x325 | 32.5 | 749 | 419.44 | 31697.0808
GCB 18 Basic Space Fi | GCB-Sp18Fi | 4,7 - 18,4 | Турбо | 10.3 | 0,58-2,0 | 0,42-1,6 | 725x403x326 | 32.5 | 749 | 419.44 | 31697.0808
GCB 24 Basic Space Fi | GCB-Sp24Fi | 5,3 - 24,0 | Турбо | 13.6 | 0,65-2,70 | 0,47-2,1 | 725x403x325 | 33.5 | 749 | 419.44 | 31697.0808
Серия GCB Basic Duo
• Два раздельных теплообменника - первичный медный, вторичный из нержавеющей стали
• Автозапуск по газу и электричеству - "Autorestart"
• Закрытая камера сгорания
• Постоянная модуляция мощности
• Форсированный режим нагрева воды "FHF" (Fast Hot Flow)
• Интеллектуальная система динамического контроля (DTC) температуры ГВС
• Система защиты от образования конденсата
• Встроенная функция недельного программирования "Programm Easy"
• Система погодозависимого управления ETC (External Temperature Control)
• Режим работы с тёплыми полами "Affect floor"
• Система антизамерзания "No-freeze"
• Система беспроводного дистанционного управления Electrolux "Fly-by-wire"
• Гарантия - 2 года
Модель | Артикул | Мощность, кВт | Тип камеры сгорания | Расход ГВС при Dt=25°С, л/мин | Расход природного газа, м3/час | Расход сжиженного газа, кг/час | Габариты, ВхШхГ | Вес, кг | Базовая цена ,EUR | Цена со скидкой, EUR | Цена со скидкой, руб.
GCB 24 Basic Duo Fi | GCB-D 24Fi | 5,3 - 23,9 | Турбо | 13.6 | 0,6-2,6 | 0,5-1,9 | 725x403x325 | 38 | 869 | 486.64 | 36775.3848
GCB 30 Basic Duo Fi | GCB-D 30Fi | 7,8- 30,2 | Турбо | 17.2 | 0,85-3,3 | 0,62-2,4 | 725x403x325 | 39 | 999 | 559.44 | 42276.8808
Серия GCB Basic Space Duo
• Два раздельных теплообменника - первичный медный, вторичный из нержавеющей стали
• Автозапуск по газу и электричеству - "Autorestart"
• Закрытая камера сгорания
• Постоянная модуляция мощности
• Форсированный режим нагрева воды "FHF" (Fast Hot Flow)
• Интеллектуальная система динамического контроля (DTC) температуры ГВС
• Система защиты от образования конденсата
• Встроенная функция недельного программирования "Programm Easy"
• Система погодозависимого управления ETC (External Temperature Control)
• Режим работы с тёплыми полами "Affect floor"
• Система антизамерзания "No-freeze"
• Система беспроводного дистанционного управления Electrolux "Fly-by-wire"
• Гарантия - 2 года
Модель | Артикул | Мощность, кВт | Тип камеры сгорания | Расход ГВС при Dt=25°С, л/мин | Расход природного газа, м3/час | Расход сжиженного газа, кг/час | Габариты, ВхШхГ | Вес, кг | Базовая цена ,EUR | Цена со скидкой, EUR | Цена со скидкой, руб.
GCB 24 Basic Space Duo Fi | GCB-SpD24Fi | 5,3 - 23,9 | Турбо | 13.6 | 0,6-2,6 | 0,5-1,9 | 725x403x325 |  | 829 | 464.24 | 35082.6168
Серия GCB Quantum
• Медный 8-ми ходовой первичный теплообменник увеличенной площади
• Высокоэффективный вторичный теплообменник
• Автозапуск по газу и электричеству - "Autorestart"
• Открытая (i) и закрытая (Fi) камера сгорания
• Постоянная модуляция мощности
• Большой LCD дисплей
• Система погодозависимого управления ETC (External Temperature Control)
• Функция "Water recall" - ускоренное производство горячей воды
• Интеллектуальная система динамического контроля (DTC) температуры ГВС
• Система адаптации к малым площадям (SSFA)
• Расширенная система самодиагностики
• Система антизамерзания "No-freeze"
• Адаптация к Российским условиям
• Система беспроводного дистанционного управления Electrolux "Fly-by-wire"
• Расширенная гарантия - 3 года
Модель | Артикул | Мощность, кВт | Тип камеры сгорания | Расход ГВС при Dt=25°С, л/мин | Расход природного газа, м3/час | Расход сжиженного газа, кг/час | Габариты, ВхШхГ | Вес, кг | Базовая цена ,EUR | Цена со скидкой, EUR | Цена со скидкой, руб.
GCB Quantum 24i | GCB-Q 24i | 5,3 - 24,1 | Атмо | 13.8 | 0,65-2,82 | 0,48-2,1 | 703x400x325 | 30.5 | 919 | 514.64 | 38891.3448
GCB Quantum 24Fi | GCB-Q 24Fi | 5,2 - 23,7 | Турбо | 15.2 | 0,63-2,7 | 0,47-2,01 | 703x400x325 | 31.7 | 929 | 520.24 | 39314.5368
GCB Quantum 28i | GCB-Q 28i | 6,1 - 27,9 | Атмо | 15.9 | 0,75-3,24 | 0,55-2,41 | 703x400x325 | 31.6 | 1099 | 615.44 | 46508.8008
GCB Quantum 32Fi | GCB-Q 32Fi | 6,9 - 31,6 | Турбо | 20 | 0,84-3,59 | 0,62-2,67 | 703x400x325 | 33.6 | 1229 | 688.24 | 52010.2968
Серия GCB Magnum
• Медный 8-ми ходовой первичный теплообменник увеличенной площади
• Высокоэффективный бойлер емкостью 60л
• Автозапуск по газу и электричеству - "Autorestart"
• Производительность 500л/30мин
• Закрытая (Fi) камера сгорания
• Постоянная модуляция мощности
• Большой LCD дисплей
• Система погодозависимого управления ETC (External Temperature Control)
• Система адаптации к малым площадям (SSFA)
• Расширенная система самодиагностики
• Система антизамерзания "No-freeze"
• Адаптация к Российским условиям
• Система беспроводного дистанционного управления Electrolux "Fly-by-wire"
• Расширенная гарантия - 3 года
Модель | Артикул | Мощность, кВт | Тип камеры сгорания | Расход ГВС при Dt=25°С, л/мин | Расход природного газа, м3/час | Расход сжиженного газа, кг/час | Габариты, ВхШхГ | Вес, кг | Базовая цена ,EUR | Цена со скидкой, EUR | Цена со скидкой, руб.
GCB Magnum 28Fi | GCB-M 28Fi | 7,2 - 28,7 | Турбо | 15.7 | 0,85-3,29 | 0,66-2,42 | 900x600x460 | 85 | 2199 | 1231.44 | 93059.9208
Внимание ! Серия Hi-Tech поставляется под заказ , срок поставки составляет 3-месяца.
Серия GCB Hi-Tech
• Пластинчатый теплообменник ГВС
• Открытая (i) и закрытая (Fi) камера сгорания
• Постоянная модуляция мощности
• Система управления Easy Logic
• Постоянная модуляция мощности
• Система погодозависимого управления ETC (External Temperature Control)
• Режим "Affect floor" для работы с тёплыми полами
• Функция "Water recall" - ускоренное производство горячей воды
• Интеллектуальная система динамического контроля (DTC) температуры ГВС
• Система антизамерзания "No-freez"
• Система беспроводного дистанционного управления Electrolux "Fly-by-wire"
Модель | Артикул | Мощность, кВт | Тип камеры сгорания | Расход ГВС при Dt=25°K, л/мин | Расход природного газа, м3/час | Расход сжиженного газа, кг/час | Габариты, ВхШхГ | Вес, кг | Базовая цена ,EUR | Цена со скидкой, EUR
GCB 24 Hi-Tech i | GCBHT24i | 5,4- 23,7 | Атмо | 13.6 | 0,66-2,8 | 0,48-2,1 | 725x403x325 | 31 | 43990 | 24634.4
GCB 24 Hi-Tech Fi | GCBHT24Fi | 5,3 - 23,9 | Турбо | 13.6 | 0,65-2,7 | 0,47-2,1 | 725x403x325 | 38 | 44990 | 25194.4
GCB 28 Hi-Tech i | GCBHT28i | 6,8 - 28.0 | Атмо | 16.1 | 07-2,6 | 0,5-1,9 | 827x488x345 | 37 | Спец Цена ! 44 900
GCB 32 Hi-Tech Fi | GCBHT32Fi | 8,8 - 32.0 | Турбо | 17.5 | 1,0-3,6 | 0,8-3,05 | 827x488x345 | 43 | 55990 | 31354.4
Цены действуют с 01.06.2015